## 835-2022-81102620
Batch | EUDKVE-22056050 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Tørresø Strands Vandværk - Hybenvej 4, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 20-05-2022 08:45/Eurofins Miljø Vand A/S,DVEK
Modtaget på laboratoriet | 2022-05-20 19:17
Rapport (seneste rapportrevision) | 27-05-2022/AR-22-CG-22056050-01
Prøvenummer | 835-2022-81102620
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Chloridazon, desphenyl- | 0.064 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A