## 835-2019-80679026
Batch | EUDKVE-00885776
Sagsnavn | Tørresø Strands Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2019-10-18 10:15
Modtaget på laboratoriet | 2019-10-18 18:53
Rapport (seneste rapportrevision) | 22-10-2019/AR-19-CA-00885776-01
Prøvenummer | 80679026
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 3.5 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.09 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Kimtal ved 22°C | 2 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
pH | 7.3 | pH |  | DS/EN ISO 10523
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Ledningsevne ved 20°C | 820 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal