## 835-2020-80809314
Batch | EUDKVE-00953229
Sagsnavn | Tørresø Strands Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2020-05-14 11:30
Modtaget på laboratoriet | 2020-05-14 19:50
Rapport (seneste rapportrevision) | 26-05-2020/AR-20-CA-00953229-01
Prøvenummer | 80809314
Prøve mærke | Afgang vandværk.
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Chloridazon, desphenyl- | 0.38 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, methyl-desphenyl- | 0.047 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A