## 835-2020-80889623
Batch | EUDKVE-20071360 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Tørresø Strands Vandværk - Slåenvej 29, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2020-11-27 11:00
Modtaget på laboratoriet | 2020-11-27 18:16
Rapport (seneste rapportrevision) | 14-12-2020/AR-20-CA-20071360-01
Prøvenummer | 835-2020-80889623
Prøve mærke | Køkken.
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Chloridazon, desphenyl- | 0.28 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, methyl-desphenyl- | 0.037 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A